透射电子显微镜实验报告

一、实验目的

1. 掌握透射电子显微镜(TEM)的基本结构、工作原理与成像机制；

2. 熟悉透射电子显微镜样品制备流程、仪器操作步骤与注意事项；

3. 观察微观形貌、晶粒结构，区分明场像、暗场像衬度特征；

4. 初步分析电子衍射花样，判断晶体结构与物相信息；

5. 掌握扫描透射电子显微镜(STEM)的构造、原理及应用。

三、实验原理

1. 成像原理：高能加速电子束透过样品后携带晶体结构、形貌信息，经电磁透镜聚焦放大，在荧光屏形成透射电子像。

2. 成像衬度

1）质厚衬度：原子序数、样品厚度不同，透射电子数量差异形成明暗。

2）衍射衬度：晶体不同取向衍射强度不同，显现位错、晶粒、层错。

3）高分辨相位衬度：原子晶格条纹，直接观测晶体结构。

4）原子序数衬度：像的衬度与样品中原子序数有密切关系。强度正比于原子序数Z的平方。

3. 选区电子衍射

晶体满足布拉格衍射方程，形成规则斑点，可标定晶面、物相、晶体取向。

三、实验仪器

四、实验步骤

五、实验结果与图像分析

六、注意事项